湖北文理学院理工学院实验室设备采购及安装

（高频实验室）

招

标

书

采购项目编号： DHZC-2016-18-2

我院拟采购一批设备，建设高频实验室。现向社会公开招标，诚邀国内符合条件的厂家或供应商前来投标。我们将本着公开、公平、规范和公正的原则进行招评标工作。现将所需设备、服务、要求详述如下。

一、设备购置清单

| 序号 | 采购品目名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高频电路实验箱 | 该实验箱可进行调幅、调频两种收、发系统的实验，实验内容既有分立器件又有集成器件 | 30台 |  |
| 2 | 高频信号发生器 | 该设备能提供各种频率、波形和输出电平电信号 | 30台 |  |
| 3 | 直流稳压电源 | 该仪器作为提供直流电源的通用设备 | 30台 |  |
| 4 | 万用表 | 该设备测量电阻，直流和交流电压及电流。 | 30台 |  |
| 5 | 频谱分析仪 | 该设备是研究电信号频谱结构的仪器，用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量 | 30台 |  |
| 6 | 超高频毫伏表 | 该设备主要用于9kHz~2GHz频带范围内信号幅度的测量 | 30台 |  |

二、投标人应具备的资格要求

1、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；须提供有效的企业法人工商营业执照；

2、投标人应是所投货物的制造商或代理商，如是代理商,必须提供制造商对该项目的授权书（一个制造商对同一品牌同一型号的货物，只能委托一个代理商参加投标）；

3、投标人须提供与投标产品相应的产品检测报告；

4、投标人近三年（自投标截止时间前36个月）承接过类似项目业绩；

5、投标人须提供针对投标产品五年售后服务承诺书；

6、投标人注册地不在襄阳的，须提供投标人在襄阳市工商部门依法注册登记的分支机构的工商营业执照和本地服务商委托服务协议书(其经营范围含有本采购项目内容）；

7、本项目不接受联合体投标；

8、本项目为资格后审,报名通过不等于资格审查通过。

9、投标人须在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人和招标代理机构。

三、标的质量要求：

1、投标产品必须通过产品质量安全认证，生产厂必须持有生产许可证和产品质量检测合格证，并符合相关的技术规范标准。

2、投标产品必须满足招标方提出的功能及技术要求，符合适用、先进的要求。

3、投标的产品性价比较高，安全可靠，灵敏度高，故障率低。

4、投标产品必须是合格产品。

5、投标产品在使用环境符合要求的情况下达到设计使用寿命时间。

四、质量保证和售后服务

要求投标公司提供的所有产品必须符合国家相关技术标准，所供设备须能够提供三年免费上门保修服务，且所有设备由中标公司提供终身维修。质保期后，不收上门费，只收取零配件成本费，出故障24小时内到场并解决。投标公司需在“售后服务承诺”中提供详细质保说明及优惠承诺。

五、建设工期

签订合同后30日内完成项目建设，交付验收使用。

六、要求投标单位提供如下材料

1、公司基本情况介绍；

2、有效的企业法人营业执照、税务登记证及相关资质复印件

3、投标人应是所投货物的制造商或代理商，如是代理商,必须提供制造商对该项目的授权书

4、投标人须提供与投标产品相应的产品检测报告；产品制造检验标准；货物认证、检测报告、鉴定证书等；

5、已经完成的样板项目；

6、提供设备的型号、单价和总价，技术响应、偏离情况说明表及服务项目的单价和总价以及实验室布线图（建设方案），报价、设备配置和技术参数尽可能详实；

7、工程检验、验收执行的标准；

8、质量保证和售后服务承诺书；

9、投标书一式二份，密封并加盖单位公章；投标书须密封完好，加盖公章与法人代表章。技术标与商务标分开装订，正本一份，副本三份。

10、其他。

七、评标办法

评标小组对投标进行评审，最后选定中标人，评标时，将根据投标商提供的设备品牌、质量、机器配置情况、价格、服务承诺、投标商的实力信誉、业绩等多项因素加以综合评议，最优的价格、最佳的质量、最好的服务等是决定中标与否的重要依据。本次招标不保证最低价格者能中标，对未中标的原因招标人不予解释。

八、项目验收说明

招标方不支付预付款。设备完全到位，须经湖北文理学院理工学院派出的专业人员检查认可后，承建方开始进行设备安装。承建方对其提供的设备进行安装、调试、试运行完成后，通知湖北文理学院理工学院组织验收。

九、未尽事宜，另行协商。最终以合同形式确认。

十、投标时间和地点

时间：2016年5月 6 日---- 16日，

地点：湖北省襄阳市襄城区尹集东街28号  邮政编码：441025

湖北文理学院理工学院 大学生活动中心305办公室

办公室电话：0710—3806333（朱主任） 0710—3808273(张主任)

联系人：张主任： 17762778137   email: 1051931774@qq.com

朱主任： 15872268557   email: 251958782@qq.com

曹主任： 13339818102   email: 844196287@qq.com

湖北文理学院理工学院

2016年5月5日