湖北文理学院理工学院实验室设备采购及安装

（力学实验室）

招

标

书

采购项目编号： DHZC-2016-18-6

我院拟采购一批设备，建设力学实验室。现向社会公开招标，诚邀国内符合条件的厂家或供应商前来投标。我们将本着公开、公平、规范和公正的原则进行招评标工作。现将所需设备、服务、要求详述如下。

- 设备购置清单

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微机控制电子万能试验机 | WDW-100 | 4台 |
|  | 微机控制电子万能试验机（须放置1楼） | WDW-300 | 1台 |
| 2 | - 微机控制材料扭转试验机 | NDW- 1000N.m | 2台 |
| 3 | - 游标卡尺 | 0-200mm | 15个 |
| 4 | - 扭转测G仪 | XL3412 | 15个 |
| 5 | 静态电阻应变仪 | XL2118A | 14个 |
| 6 | 球铰式引伸仪 | QJY-1 | 10个 |
| 7 | 测E、μ试验台 | XL3411 | 10台 |
| 8 | 纯弯曲正应力试验台 | XL3416 | 7台 |
| 9 | 弯扭组合变形试验台 | XL3415 | 7台 |
| 10 | 压杆稳定试验台 | XL3410S | 5台 |
| 11 | 布洛维硬度计 | HBRV-187.5 | 5台 |
| 12 | 金相显微镜（带计算机、金相分析正版软件） | 4XC | 5台 |
| 13 | 金相抛光机 | P-2T | 2台 |
| 14 | 淬火池 | KD | 1个 |
| 15 | 箱式电阻炉(1200度，含温控系统) | SX2-5-12 | 2个 |
| 16 | 钳工台（老虎钳） | 100型 | 2个 |
| 17 | 金相试样磨抛机 | MP-2 | 2台 |
| 18 | 双盘双速金相试样预磨机 | M-2 | 1台 |

二、投标人应具备的资格要求

1、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；须提供有效的企业法人工商营业执照；

2、投标人应是所投货物的制造商或代理商，如是代理商,必须提供制造商对该项目的授权书（一个制造商对同一品牌同一型号的货物，只能委托一个代理商参加投标）；

3、投标人须提供与投标产品相应的产品检测报告；

4、投标人近三年（自投标截止时间前36个月）承接过类似项目业绩；

5、投标人须提供针对投标产品五年售后服务承诺书；

6、投标人注册地不在襄阳的，须提供投标人在襄阳市工商部门依法注册登记的分支机构的工商营业执照和本地服务商委托服务协议书(其经营范围含有本采购项目内容）；

7、本项目不接受联合体投标；

8、本项目为资格后审,报名通过不等于资格审查通过。

9、投标人须在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人和招标代理机构。

三、标的质量要求：

1、投标产品必须通过产品质量安全认证，生产厂必须持有生产许可证和产品质量检测合格证，并符合相关的技术规范标准。

2、投标产品必须满足招标方提出的功能及技术要求，符合适用、先进的要求。

3、投标的产品性价比较高，安全可靠，灵敏度高，故障率低。

4、投标产品必须是合格产品。

5、投标产品在使用环境符合要求的情况下达到设计使用寿命时间。

四、质量保证和售后服务

要求投标公司提供的所有产品必须符合国家相关技术标准，所供设备须能够提供三年免费上门保修服务，且所有设备由中标公司提供终身维修。质保期后，不收上门费，只收取零配件成本费，出故障24小时内到场并解决。投标公司需在“售后服务承诺”中提供详细质保说明及优惠承诺。

五、建设工期

签订合同后30日内完成项目建设，交付验收使用。

六、要求投标单位提供如下材料

1、公司基本情况介绍；

2、有效的企业法人营业执照、税务登记证及相关资质复印件

3、投标人应是所投货物的制造商或代理商，如是代理商,必须提供制造商对该项目的授权书

4、投标人须提供与投标产品相应的产品检测报告；产品制造检验标准；货物认证、检测报告、鉴定证书等；

5、已经完成的样板项目；

6、提供设备的型号、单价和总价，技术响应、偏离情况说明表及服务项目的单价和总价以及实验室布线图（建设方案），报价、设备配置和技术参数尽可能详实；

7、工程检验、验收执行的标准；

8、质量保证和售后服务承诺书；

9、投标书一式二份，密封并加盖单位公章；投标书须密封完好，加盖公章与法人代表章。技术标与商务标分开装订，正本一份，副本三份。

10、其他。

七、评标办法

评标小组对投标进行评审，最后选定中标人，评标时，将根据投标商提供的设备品牌、质量、机器配置情况、价格、服务承诺、投标商的实力信誉、业绩等多项因素加以综合评议，最优的价格、最佳的质量、最好的服务等是决定中标与否的重要依据。本次招标不保证最低价格者能中标，对未中标的原因招标人不予解释。

八、项目验收说明

招标方不支付预付款。设备完全到位，须经湖北文理学院理工学院派出的专业人员检查认可后，承建方开始进行设备安装。承建方对其提供的设备进行安装、调试、试运行完成后，通知湖北文理学院理工学院组织验收。

九、未尽事宜，另行协商。最终以合同形式确认。

十、投标时间和地点

时间：2016年5月 6 日---- 16日，

地点：湖北省襄阳市襄城区尹集东街28号  邮政编码：441025

湖北文理学院理工学院 大学生活动中心305办公室

办公室电话：0710—3806333（朱主任） 0710—3808273(张主任)

联系人：张主任： 17762778137   email: 1051931774@qq.com

朱主任： 15872268557   email: 251958782@qq.com

曹主任： 13339818102   email: 844196287@qq.com

湖北文理学院理工学院

2016年5月5日

湖北文理学院理工学院力学实验室设备技术参数

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 | 供应厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微机控制电子万能试验机 | 4台 | 1. 最大试验力： 100KN； 2. 量程:0.4%-100%；试验力准确度：±0.5% 3. 位移分辨率：0.01mm； 4. 位移速度控制精度：±0.5%； 5. 位移速度控制范围：0.01mm/min～500mm/min 6. 试验机尺寸：760*420*1850 mm 7. 供电电源：220V，50Hz 8. 试验机级别：0.5级 9. 试验空间：试验空间宽度≥380mm 横梁至工作台距离≥650mm | 1.济南中创工业测试系统有限公司 2.大连欣力试验设备有限公司 3.上海联尔试验设备有限公司（上海总公司） |
| 2 | 微机控制电子万能试验机 | 1台 | 1. 最大试验力： 300KN； 2. 量程:0.4%-100%；试验力准确度：±0.5% 3. 位移分辨率：0.01mm； 4. 位移速度控制精度：±0.5%； 5. 位移速度控制范围：0.01mm/min～500mm/min 6. 试验机尺寸：760*420*1850 mm 7. 供电电源：220V，50Hz 8. 试验机级别：0.5级 9. 试验空间：试验空间宽度≥380mm 横梁至工作台距离≥650mm | 1.济南中创工业测试系统有限公司 2.大连欣力试验设备有限公司 3.上海联尔试验设备有限公司（上海总公司） |
| 3 | 微机控制材料扭转试验机 | 5台 | 1. 扭矩量程：0～1000Nm 2. 扭矩测量范围： 10Nm-1000Nm； 3. 扭矩最小读数值： 0.1Nm 4. 试验扭矩分辨率 1/300000 5. 转角最小读数值：0.01° 6. 电源：AC 220V±10％，50Hz； 7. 主机净尺寸(mm)：1750*550*1100 （长×宽×高） | 1.济南中创工业测试系统有限公司 2.大连欣力试验设备有限公司 3.上海联尔试验设备有限公司（上海总公司） |
| 4 | 游标卡尺 | 15个 | 1. 型号：电子数显 2. 测量范围：200（mm） 3. 读数值：0.01（mm） 4. 分辩率：0.01 | 1.济南中创工业测试系统有限公司 2.大连欣力试验设备有限公司 3.上海联尔试验设备有限公司（上海总公司） |
| 5 | 扭转测G仪 | 5台 | 1. 砝码四级加载， 2. ΔT=1 N•m, 配百分表 3. 外形尺寸（mm3）：264×350×250 （长×宽×高） 4. 重量（kg）：机体3；砝码2 | 1.济南中创工业测试系统有限公司 2.大连欣力试验设备有限公司 3.上海联尔试验设备有限公司（上海总公司） |
| 6 | 静态电阻应变仪 | 10台 | 1. 主机测点：12 2. 显示窗口：6个应变测量窗口 3. 一键调平所有测点 4. 误差＜1με 5. 外形尺寸（长×宽×高）：300×305×115 （mm3） 6. 工作电源：AC 220V (±10%） 50Hz | 1.济南中创工业测试系统有限公司 2.大连欣力试验设备有限公司 3.上海联尔试验设备有限公司（上海总公司） |
| 7 | 球铰式引伸仪 | 5台 | 1. 标距100mm, 2. 配千分表, 3. 放大倍数 K=2000 4. 试样拉伸范围：0～0.5mm，准确度为±10μm 5. 外形尺寸（长×宽×高）：150×100×80 （mm3） | 1.济南中创工业测试系统有限公司 2.大连欣力试验设备有限公司 3.上海联尔试验设备有限公司（上海总公司） |
| 8 | 纯弯曲正应力试验台 | 5台 | 1. 蜗轮减速机配螺旋机构手动加载 2. 传感器配示力仪数显示力,最大试验力5KN, 3. 梁的跨度l=600mm, 梁的横截面尺寸40×20mm2。 4. 外形尺寸（长×宽×高）：640×300×620 （mm3） | 1.济南中创工业测试系统有限公司 2.大连欣力试验设备有限公司 3.上海联尔试验设备有限公司（上海总公司） |
| 9 | 测E、μ试验台 | 5台 | 1. 圆截面试样：Ｑ235钢，直径d=10mm，标距l=100mm。 2．板状试样：Ｑ235钢，板宽ｂ＝２０mm，厚δ＝３mm。 3．载荷增量ΔF=1000N（砝码四级加载，采用1∶40杠杆比放大）。 4．外形尺寸：长×宽×高=680×200×390mm3。 5．精度：一般误差小于5% 。 | 1.济南中创工业测试系统有限公司 2.大连欣力试验设备有限公司 3.上海联尔试验设备有限公司（上海总公司） |
| 10 | 弯扭组合变形试验台 | 5台 | 1. 蜗轮减速机配螺旋机构手动加载， 2. 传感器配示力仪数显示力,最大试验力2KN, 3. 圆管长度l=400mm,外径D=58mm,内径d=50mm。 4. 外形尺寸：长×宽×高=555×300×480mm3。 | 1.济南中创工业测试系统有限公司 2.大连欣力试验设备有限公司 3.上海联尔试验设备有限公司（上海总公司） |
| 11 | 压杆稳定试验台 | 5台 | 1. 传感器配示力仪数显示力, 2. 最大试验力6KN, 3. 压杆尺寸2×20×（270~310）mm3，压杆材料65Mn。 4. 外形尺寸长×宽×高=350×300×810mm3。 | 1.济南中创工业测试系统有限公司 2.大连欣力试验设备有限公司 3.上海联尔试验设备有限公司（上海总公司） |
| 12 | 布洛维硬度计 | 5台 | 1. 测量范围：洛氏试验力60Kg (588N)，100Kg (980.7N),，150Kg(1471N) 布氏试验力31.25Kg (306.5N)，612.9N(62.5Kg)，1839N(187.5Kg) 维氏试验力30Kg(294.2N)，100Kg (980.7N) 2. 试件最大高度：洛氏（Rockwell）: 170mm 布氏,维氏（Brinell and Vickers）: 140mm 3. 仪器尺寸：520X240X700MM (长X宽X高,) 4. 电源：AC220V + 5%, 50~60 Hz 5. 要求有标准配件、附件 | 1.济南中创工业测试系统有限公司 2.大连欣力试验设备有限公司 3.上海联尔试验设备有限公司（上海总公司） |
| 13 | 金相显微镜（带计算机） | 5台 | 1. 结构：三目镜筒； 瞳距和屈光度可调； 4物镜转换器 2. 总放大倍率：显微镜100 -1000× ；图像300 - 3000× 3. 测微尺： 格值0.01 mm / 1 mm 4. 调焦机构： 同轴粗微动 限位保护 升降范围30 mm 微调0.002 mm 5. 照明系统： 亮度可调 卤素灯20W / 6V带滤色片 6. 配备计算机、金相分析软件 | 1.济南中创工业测试系统有限公司 2.大连欣力试验设备有限公司 3.上海联尔试验设备有限公司（上海总公司） |